## Berechnung
[8 empty] | Orte |  | Abflusskennzahlen (K) - Gebäudeart und Benutzung | K | Auszug Tabelle A.2 0,5
Ort |  |  |  |  | Dropdown Auswahlfelder |  |  | Bereich | Ort | Häufige Benutzung (öffentliche Toiletten und/oder Duschen) | 1 | Gefälle | cm/m | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1 | 2 | Nennweite
Str/HsNr. |  |  |  |  | Ausfüllfelder |  |  |  |  | Regelmäßige Benutzung (Krankenhäuser, Schulen, Restaurants, Hotels) | 0.7 | Gefälle | 1:n | 1:200 | 1:150 | 1:125 | 1:100 | 1:50 | mm
Strang | [7 empty] | Wolfsburg | Almke | Unregelmässige Nutzung (Wohnhaus, Altenheim, Pension, Büro) | 0.5 | Gefälle | % | 0.5 | 0,65 | 0,8 | 1 | 2
[8 empty] | Wolfsburg | Barnstorf |  |  | Qmax | l/s | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1.4 | 70
Berechnung Schmutzwasser nach EN 12056-2 in Verbindung mit DIN 1986-100 | [7 empty] | Boldecker Land | Barwedel |  |  | Qmax | l/s | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 80
Ermittlung der Abwassermenge am Übergabeschacht (Einsteigschacht, DIN 1986-100) | [7 empty] | Königslutter | Beienrode |  |  | Qmax | l/s | 0 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 90
[8 empty] | Königslutter | Boimstorf |  |  | Qmax | l/s | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 100
Entwässerungsgegenstand |  |  |  | Einzelanschluss- leitung | Anschluss-wert DU [l/s] | Anzahl [Stück] | Summe DU [l/s] | Boldecker Land | Bokensdorf |  |  | Qmax | l/s | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 125
Waschbecken, Bidet |  |  |  | DN 40 | 0.5 |  | 0 | Königslutter | Bornum |  |  | Qmax | l/s | 5.4 | 6.15 | 6.8 | 7.7 | 10.9 | 150
Dusche ohne Stöpsel |  |  |  | DN 50 | 0.6 |  | 0 | Wolfsburg | Brackstedt |  |  | Qmax | l/s | 10 | 11.4 | 12.7 | 14.2 | 20.1 | 200
Badewanne, Dusche mit Stöpsel |  |  |  | DN 50 | 0.8 |  | 0 | Wolfsburg | Ehmen |  |  | Qmax | l/s | 13.7 | 15.6 | 17.3 | 19.4 | 27.5 | 225
Einzelurinal mit Spülkasten |  |  |  | DN 50 | 0.8 |  | 0 | Wolfsburg | Fallersleben |  |  | Qmax | l/s | 18.1 | 20.6 | 22.9 | 25.7 | 36.4 | 250
Einzelurinal mit Druckspüler |  |  |  | DN 50 | 0.5 |  | 0 | Königslutter | Glentorf |  |  | Qmax | l/s | 33.4 | 38.2 | 42.4 | 47.4 | 67.2 | 300
Standurinal |  |  |  | DN 50 | 0.2 |  | 0 | Königslutter | Groß Steinum
Urinal ohne Wasserspülung |  |  |  | DN 50 | 0.1 |  | 0 | Wolfsburg | Hattorf
Küchenspüle, Geschirrspülmaschine mit gemeinsamen Geruchsverschluss |  |  |  |  | 0.8 |  | 0 | Wolfsburg | Hehlingen
|  |  |  | DN 50 |  |  |  | Wolfsburg | Heiligendorf
Küchenspüle, Ausgussbecken |  |  |  | DN 50 | 0.8 |  | 0 | Boldecker Land | Jembke
Geschirrspüler |  |  |  | DN 50 | 0.8 |  | 0 | Wolfsburg | Kästorf
Waschmaschine bis 6 kg |  |  |  | DN 50 | 0.8 |  | 0 | Königslutter | Klein Steimke
Waschmaschine bis 12 kg |  |  |  | DN 56/60 | 1.5 |  | 0 | Königslutter | Königslutter
WC mit 4,0/4,5 Liter Spülkasten |  |  |  | DN 80/90 | 1.8 |  | 0 | Königslutter | Lauingen
WC mit 6,0 Liter Spülkasten/Druckspüler |  |  |  | DN 80 bis 100 | 2 |  | 0 | Königslutter | Lelm
WC mit 7,5 Liter Spülkasten/Druckspüler |  |  |  | DN 80/90 | 2 |  | 0 | Wolfsburg | Mörse
WC mit 9,0 Liter Spülkasten/Druckspüler |  |  |  | DN 100 | 2.5 |  | 0 | Wolfsburg | Neindorf
Bodenablauf DN 50 |  |  |  | DN 50 | 0.8 |  | 0 | Wolfsburg | Neuhaus
Bodenablauf DN 70 |  |  |  | DN 70 | 1.5 |  | 0 | Wolfsburg | Nordsteimke
Bodenablauf DN 100 |  |  |  | DN 100 | 2 |  | 0 | Königslutter | Ochsendorf
Gesamtsumme DU [l/s] | [6 empty] | 0 | Boldecker Land | Osloß
[8 empty] | Wolfsburg | Reislingen
Abflusskennzahlen (K) - Gebäudeart und Benutzung | [6 empty] | K | Königslutter | Rhode
Unregelmässige Nutzung (Wohnhaus, Altenheim, Pension, Büro) | [6 empty] | 0.5 | Königslutter | Rieseberg
[8 empty] | Königslutter | Rotenkamp
Schmutzwasserabfluß Berechnung - Qtot = Gesamtschmutzwasserabfluss | [7 empty] | Königslutter | Rottorf
Qc = Dauerabfluss (z.B. von Abscheider-, Labor, Reihenduschanlagen usw.) | [7 empty] | Wolfsburg | Sandkamp
Qp = Pumpenförderstrom | [7 empty] | Königslutter | Scheppau
[7 empty] | 0 | Königslutter | Schickelsheim
[8 empty] | Königslutter | Schoderstedt
Dieser Schmutzwasserabfluss erfordert eine Sammel- bzw. Grundleitung von: | [7 empty] | Wolfsburg | Sonnenkamp
| Bevorzugt | DN | 100 | Gefälle | 1 | 1:100 |  | Wolfsburg | Sülfeld
| alternativ | DN | 100 | Gefälle | 0.5 | 1:200 |  | Königslutter | Sunstedt
| alternativ | DN | 100 | Gefälle | 0.65 | 1:150 |  | Boldecker Land | Tappenbeck
| alternativ | DN | 100 | Gefälle | 0.8 | 1:125 |  | Königslutter | Uhry
| alternativ | DN | 100 | Gefälle | 2 | 1:50 |  | Wolfsburg | Velstove
[8 empty] | Wolfsburg | Vorsfelde
[8 empty] | Wolfsburg | Warmenau
[8 empty] | Wolfsburg | Wendschott
[8 empty] | Boldecker Land | Weyhausen
[8 empty] | Wolfsburg | Wolfsburg
Qtot = K + Qc + Qp
Qtot = K ∗√(∑ 𝐃𝐔) + Qc + Qp